658218, Алтайский край, г.Рубцовск, Алтайский Банк Сбербанка РФ г.Барнаул Ул. Светлова, д.94 Рубцовское ОСБ 270 г.Рубцовск ИНН 2209034968 КПП 220901001 Р/сч 40702810602530011291 ОГРН 1027700132195 Корр/сч 30101810200000000604 БИК 040173604 Тел: 5-14-28, 5-14-90

29.03.2012 г.  №______

ул. Федоренко, 1

_________________________

Предлагаем Вам провести общее собрание собственников и решить вопрос: в счет каких денежных средств будут выполнены работы по ремонту отмостки (42 кв.м. – 40303,2 руб.), наружных межпанельных швов (45 пог.м. – 8494,2 руб.). площадок перед входом (30 кв.м. – 28788 руб.), замене канализации ЧК100 (6 м. – 4359,48 руб.), задвижек д.50 (4шт. – 8237,2 руб.). розлива отопления д.57 (2п-л, 9 м. – 6509,97 руб.). На основании Вашего решения будут составлены дефектные ведомости и сметы.

Директор  ООО «УК «Наш дом»	Коляда А.Н.

Исп.: Короб Л.А.. Ледовских В.А.

Тел.: 5-14-28

Отметка о получении:

«_____»___________ 2012 г.

__________/______________